《石油和化学工业检验检测机构资格认定评审细则》审查表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款 | 序号 | 具体审查内容 | 审查结论（在□中打√） | | | 观  察  发  现 |
| 符合 | 不符合 | |
| 2 | 基本要求 | | | | | |
| 2.2 | 检验检测机构应为依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 | | | | | |
| 2.2.1 | 检验检测机构或者其所在的组织应当有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应当经所在法人单位授权。 | | □ | □ | |  |
|  | 1） | 检验检测机构是法人机构的应当依法进行登记。企业法人注册经营范围不得包含生产、销售等影响公正性的内容。 | | | | |
| 2） | 检验检测机构是其他组织（包括法人分支机构）的应当依法进行登记。 | | | | |
| 3） | 法人、其他组织登记、注册的机构名称、地址应当与资格认定申请书一致，且登记、注册证书在有效期内。 | | | | |
| 4） | 法定代表人不担任检验检测机构最高管理者的，应当对检验检测机构的最高管理者进行授权，并明确法律责任。 | | | | |
| 2.2.2\* | 检验检测机构应确定其组织和管理结构，确定全权负责的管理层，明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系，并在管理体系中做出规定。 | | □ | □ | |  |
|  | 5） | 检验检测机构应确定全权负责的管理层。 | | | | |
| 6） | 检验检测机构应确定其组织和管理结构、及其在母体组织中的位置，以及管理、技术运作和支持服务间的关系。 | | | | |
| 7） | 应规定各岗位职责，明确对检验检测结果有影响的所有管理、操作或验证人员的职责、权力和相互关系。 | | | | |
| 2.2.3 | 检验检测机构应当以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我承诺。 | | □ | □ | |  |
|  | 8） | 检验检测机构应当真实、全面、准确地自我承诺其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况。 | | | | |
| 2.3\* | 检验检测机构应获得资质认定。 | | | | | |
|  | 9） | 在资质认定有效期内。 | □ | □ | |  |
| 10） | 检验检测机构的组织结构应与资质认定保持一致，人员、设施环境、设备和检测能力均应在资质认定范围内。 | □ | □ | |  |
| 2.4 | 检验检测机构应当遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，承担社会责任。 | | | | | |
| 2.4.1 | 检验检测机构应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确、可追溯。 | | □ | □ | |  |
|  | 11） | 检验检测机构或其所在法人组织还从事检验检测以外的活动的，检验检测机构应当独立运作，并识别、消除与其他部门或岗位可能存在影响其判断的独立性和诚实性的风险。 | | | | |
| 12） | 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序，及识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。 | | | | |
| 2.4.2 | 检验检测机构应当对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。 | | □ | □ | |  |
|  | 13） | 检验检测机构制定并实施必要的保密制度和措施，使其人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密履行保密义务。 | | | | |
| 2.5 | 检验检测机构应有与其从事检验检测活动相适应的管理人员和专业技术人员。 | | | | | |
| 2.5.1 | 检验检测机构与其人员建立劳动关系应当符合《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定，法律、行政法规对检验检测人员执业资格或者禁止从业另有规定的，依照其规定。 | | □ | □ | |  |
|  | 14） | 检验检测机构人员均应当签订劳动、聘用合同，且符合相关法律法规的规定。 | | | | |
| 15） | 从事检验检测活动的人员应恪守职业道德，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。 | | | | |
| 16）\* | 检验检测机构的最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人应有任命文件。 | | | | |
| 2.5.2 | 检验检测机构人员的受教育程度、专业技术背景和工作经历、资质资格、技术能力应当符合工作需要。 | | □ | □ | |  |
|  | 17） | 检验检测机构具有为保证管理体系的有效运行、出具正确检验检测数据、结果所需的技术人员和管理人员（包括最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人等）。 | | | | |
| 18） | 检验检测机构技术人员和管理人员的结构、数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等符合工作类型、工作范围和工作量的需要。 | | | | |
| 19） | **管理人员应当具备检验检测机构管理知识，熟悉相关的法律、行政法规的要求；关键技术人员应具有工程师及以上（或同等能力）技术职称，熟悉业务，具有5年以上相应专业的检验检测工作经历。** | | | | |
| 20） | 检验检测机构的技术负责人负责检验检测机构的全部技术活动范围。  技术负责人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。 | | | | |
| 21）\* | 检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、样品保管、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。 | | | | |
| 22）\* | 检验检测机构依据管理体系规定开展人员的管理、技术、安全培训，并保存培训记录。  检验检测机构应定期评价被授权人员的持续能力。评价记录和授权记录应予以保存。 | | | | |
| 23）\* | 检验检测机构应建立人员技术档案，内容包括不限于教育背景、培训经历、资格确认、授权、监督的相关记录。 | | | | |
| 2.5.3 | 检验检测报告授权签字人应当具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力，并符合相关技术能力要求。 | | □ | □ | |  |
|  | 24） | 检验检测报告授权签字人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。 | | | | |
| 25） | 检验检测报告授权签字人的授权文件明确规定授权签字人签字范围，授权签字人的工作经历和教育背景与授权文件规定的签发报告范围相适应，授权签字人的能力胜任所承担的工作。 | | | | |
| 2.5.4\* | 从事化学检测的人员应经过技术能力评价，确认满足要求。 | | □ | □ | |  |
|  | 26） | 从事化学检测的人员应至少具有化学或相关专业专科及以上的学历。如果学历或专业不满足要求，应具有至少 5 年的化学检测工作经历并能就所从事的检测工作阐明原理。 | | | | |
| 27） | 对从事化学领域方法开发、修改、验证和确认的人员的授权，至少应授权到相应的检测技术。 | | | | |
| 28） | 从事化学检测的人员应接受过包括检测方法、质量控制方法以及有关化学安全和防护、救护知识的培训并保留相关记录。操作色谱、光谱、质谱等复杂分析仪器或相关设备的人员还应接受过涉及仪器原理、操作和维护等方面知识的专门培训，掌握相关的知识和专业技能。 | | | | |
| 29） | 关键技术人员应掌握化学分析测量不确定度评定的方法，并能就所负责的检测项目进行测量不确定度评定。 | | | | |
| 2.5.5 | **检验检测机构的最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人应有任命文件。** | | □ | □ | |  |
|  | 30） | 质量负责人、技术负责人、授权签字人符合管理体系任职要求、授权条件，具有任职文件，有充分的证据证明其能力持续符合要求。 | | | | |
| 2.5.6 | **从事检验检测活动的人员应恪守职业道德，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。** | | □ | □ | |  |
|  | 31） | 检验检测机构应有声明；检验检测机构人员应有自我承诺。 | | | | |
| 2.6 | 检验检测机构应当具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求。 | | | | | |
| 2.6.1 | 检验检测机构具有符合标准或者技术规范要求的检验检测场所，包括固定的、临时的、可移动的或者多个地点的场所。 | | □ | □ | |  |
|  | 32） | 检验检测机构的工作场所与《检验检测机构资格认定申请书》填写的工作场所地址一致。 | | | | |
| 33） | 检验检测机构对工作场所具有完全的使用权，并能提供证明文件。如租用、借用场地，期限不少于1年。 | | | | |
| 34）\* | 检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求，并记录环境条件和采取的措施。 | | | | |
| 35）\* | 检验检测机构应确保内外环境的污染因素不对检验检测结果产生不良的影响。从事痕量分析的检验检测机构应制定相应的措施及程序，确保在样品制备和分析的全过程中，环境不会对检验检测样品、标准物质和其它试剂造成污染。 | | | | |
| 2.6.2 | 检验检测工作环境及安全条件符合检验检测活动要求。 | | □ | □ | |  |
|  | 36）\* | 检验检测机构的场所应符合开展检验检测相应标准或者技术规范要求。  检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。 | | | | |
| 37） | 标准或者技术规范对开展检验检测活动的环境条件有要求，或者当环境条件影响检验检测结果质量时，检验检测机构应当对环境条件进行监测、控制和记录，使其持续符合标准或者技术规范要求。 | | | | |
| 38）\* | 检验检测机构应当有效识别检验检测活动所涉及的安全因素（如危险化学品的规范存储和领用、危废处理的合规性、气瓶的安全管理和使用等），确保化学危险品、毒品、电离辐射、高温、高电压以及水、气、火、电等危及安全的因素和设施得以有效控制，并设置必要的防护设施、应急设施，如个人防护装备、烟雾报警器、毒气报警器、洗眼及紧急喷淋装置、灭火器等，并定期检查其功能正常。 | | | | |
| 2.7 | 检验检测机构应当具备正确进行检验检测所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时或可移动的检验检测设备和设施。 | | | | | |
| 2.7.1 | 检验检测机构应当配备具有独立支配使用权、性能符合工作要求的设备和设施。 | | □ | □ | |  |
|  | 39） | 检验检测机构应当配备符合开展检验检测（包括抽样、样品制备、数据处理与分析等）工作要求的设备和设施。 | | | | |
| 40）\* | 检验检测机构使用租用、借用的设备设施申请资格认定的，应当有合法的租用、借用合同，租用、借用期限不少于1年。并对租用、借用的设备设施具有完全的使用权、支配权，即纳入本检验检测机构的管理体系，由本检验检测机构的人员操作、维护、检定或校准，并对使用环境和贮存条件进行控制。同一台设备设施不得共同租用、借用、使用。 | | | | |
| 41）\* | 检验检测机构的仪器设备配备率应满足检测能力的要求，对检测结果有影响的关键检测设备应为自有设备。 | | | | |
| 2.7.2 | 检验检测机构应当对检验检测数据、结果的准确性或者有效性有影响的设备（包括用于测量环境条件等辅助测量设备）实施检定、校准或核查，保证数据、结果满足计量溯源性要求。 | | □ | □ | |  |
|  | 42） | 对检验检测数据、结果有影响的设备（包括仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置），投入使用前应当实施核查、检定或者校准及周期核查、检定或者校准；  设备检定或者校准应当满足计量溯源性要求；  设备的核查、使用、维护、保管、运输等应符合相应的程序以确保其溯源的有效性。 | | | | |
| 43） | 对检定、校准或核查的结果进行计量确认，确保其满足预期使用要求。包括溯源文件的有效性、检定、校准或核查的结果与预期使用的计量要求相比较以及所要求的标识。  所有修正信息得到有效利用、更新和备份。  无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应当保留检验检测结果相关性或准确性的证据。  检验检测机构的参考标准及其使用应满足溯源要求。 | | | | |
| 44）\* | 未经定型的专用检验检测仪器设备应经相关技术单位验证鉴定，证明其符合检验检测标准或者技术规范的要求，并制定校准方法、明确校准周期、按规定确认合格后方可使用。 | | | | |
| 45）\* | 无国家或行业计量技术规范的仪器设备，应有自行编制的核查方法并进行定期核查，或定期校验和对比。 | | | | |
| 2.7.3 | 检验检测机构如使用标准物质，应当满足计量溯源性要求。 | | □ | □ | |  |
|  | 46） | 若使用标准物质，应当满足计量溯源性要求，可能时，溯源到SI单位或者有证标准物质。 | | | | |
| 2.8 | 检验检测机构应当建立保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系，并确保该管理体系能够得到有效、可控、稳定实施，持续符合检验检测机构**资格认定**条件以及相关要求。 | | | | | |
| 2.8.1 | 检验检测机构应当依据法律法规、标准（包括但不限于国家标准、行业标准、国际标准）的规定制定完善的管理体系文件，包括政策、制度、计划、程序和作业指导书等。检验检测机构建立的管理体系应当符合自身实际情况并有效运行。 | | □ | □ | |  |
|  | 47） | 检验检测机构建立的管理体系与机构自身实际情况相适应。  检验检测机构应当提供其管理体系有效运行的证据。 | | | | |
| 48） | 检验检测机构建立的管理体系文件包含政策、制度、计划、手册、程序和作业指导书，以恰当的文件形式体现。文件形式包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书等。 | | | | |
| 49） | 检验检测机构建立的管理体系应当有效运行，具有体系运行相应的记录。  a)管理体系文件标识、批准、发布、变更和废止控制记录；  b)客户投诉的接收、确认、调查、处理和服务客户记录；  c)检验检测不符合工作的处理记录；  d)检验检测机构采取纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进记录；  e)检验检测样品全过程控制记录；  f)检验检测机构管理体系内部审核记录；  g)检验检测机构管理评审记录。 | | | | |
| 2.8.2 | 检验检测机构应当开展有效的合同评审。对相关要求、标书、合同的偏离、变更应当征得客户同意并通知相关人员。 | | □ | □ | |  |
|  | 50） | 检验检测机构建立的管理体系包含对评审客户要求、标书、合同的偏离、变更做出规定的内容。 | | | | |
| 51）\* | 检验检测机构的管理体系包含对分包和使用判定规则的相关规定。  检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给依法取得资质认定或实验室认可、并有能力完成分包项目的检验检测机构。不得进行二次分包。 | | | | |
| 2.8.3 | 检验检测机构选择和购买的服务和供应品应当符合检验检测的工作需求。 | | □ | □ | |  |
|  | 52） | 检验检测机构应当对选择和购买的服务和供应品符合检验检测工作需求作出规定并有效实施，确保服务和供应品符合检验检测工作需求。 | | | | |
| 2.8.4 | 检验检测机构能正确使用有效的方法开展检验检测活动。检验检测方法包括标准方法和非标准方法，应当优先使用标准方法。使用标准方法前应当进行验证；使用非标准方法前，应当先对方法进行确认，再验证。 | | □ | □ | |  |
|  | 53）\* | 检验检测机构对新引入或者变更的标准方法进行方法验证并保留方法验证记录，方法验证记录可以证明人员、环境条件、设备设施和样品符合相应方法要求，检验检测的数据、结果质量得到有效控制。检验检测机构在使用非标方法前应当进行确认、验证，并保留相关方法确认记录和方法验证记录。  对化学检测方法，应关注方法中提供的限制说明、浓度范围和样品基体等，选择的检测方法应确保在限量点附近给出可靠的结果。对于痕量分析和超痕量分析,还应关注检出限、定量限等。 | | | | |
| 54）\* | 任何对标准方法的修改，包括超出适用的浓度范围或基体范围、采用分析性能更佳的替代技术等，都应进行确认。 | | | | |
| 55） | 检验检测机构根据所开展检验检测活动需要制定作业指导书，如：设备操作规程、样品的制备程序、补充的检验检测细则等。作业指导书与检验检测机构开展的检验检测活动相适应。 | | | | |
| 56） | 检验检测机构的管理体系包含对检验检测方法定期查新和保留查新记录作出规定的内容。检验检测机构保留查新记录，证明所用方法正确有效。 | | | | |
| 2.8.5\* | 检验检测机构应对样品的管理作出规定，包括样品的标识、运输、接收、处置、保护、存储、保留、处理或归还等内容，包括为保护检测物品的完整性以及机构与客户利益需要的所有规定。在物品的处置、运输、保存/等候和制备过程中，应避免物品变质、污染、丢失或损坏。  检验检测机构为后续的检验检测需要进行抽样时，应有抽样计划和方法。 | | □ | □ | |  |
|  | 57）\* | 检验检测机构建立样品的标识系统，并在机构负责的期间内保留该标识。 | | | | |
| 58）\* | 在接收样品时，应检查和记录样品的状态和外观，包括但不限于：标识、样品体积或数量、外观及包装、是否添加保存剂等，以及对检验检测方法的偏离。 | | | | |
| 59）\* | 如物品需要在规定环境条件下储存或状态调节时，应保持、监控和记录这些环境条件。 | | | | |
| 60）\* | 样品在运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返回过程中应予以控制和记录。 | | | | |
| 61）\* | 抽样方法应明确需要控制的因素，以确保后续检测或校准结果的有效性。只要合理，抽样计划应基于适当的统计方法。 | | | | |
| 62）\* | 需要时，检验检测机构应制定抽样方案，包括抽样位置、时间、方法、样本量等规定，并确保抽取后的检测样品应能代表原始样品。抽样设备应保证不对样品造成污染。 | | | | |
| 2.8.6 | 当检验检测标准、技术规范或者声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，检验检测机构应当报告测量不确定度。 | | □ | □ | |  |
|  | 63） | 检验检测机构的管理体系包含对报告检验检测结果测量不确定度作出规定的内容。 | | | | |
| 64）\* | 检验检测机构应建立数学模型，给出相应检验检测能力的测量不确定度评定案例。在需要评定测量结果的不确定度时，应考虑到样品的均匀性、反应效率、分析空白、基体效应、干扰影响、回收率等不确定度分量对合成不确定度的作用。 | | | | |
| 65） | 检验检测机构开展检验检测活动所依据的方法中有不确定度要求或声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，检验检测机构根据管理体系的规定报告不确定度并保留记录。 | | | | |
| 2.8.7 | 检验检测机构出具的检验检测报告应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰并使用法定计量单位。 | | □ | □ | |  |
|  | 66）\* | 检验检测机构体系文件包含检验检测报告的固定格式。报告应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰、使用法定计量单位并符合检验检测方法的规定。  检测结果的报告还应符合如下要求：  a）当检测结果低于方法检出限或定量限，应在检测报告中提供方法检出限或定量限的数值。  b）如果报告的结果是用数字表示的数值，应按照所用检测方法的规定进行表述。当方法没有相关规定时，应依照有效数值修约的规定表述。 | | | | |
| 67） | 检验检测机构开展检验检测活动的原始记录信息能有效支撑对应出具的报告内容。 | | | | |
| 68） | 检验检测机构出具的报告至少应当包括：标题、唯一性标识、资质认定标志、检验检测机构的检验检测专用章或者公章、授权签字人识别、客户的名称和地址、检验检测方法的识别、样品的识别、样品接收时间和检验检测时间、签发时间、存在抽样时的抽样信息和存在分包时的分包信息。 | | | | |
| 69） | 检验检测机构如果使用电子签名，符合相关法律法规规定。 | | | | |
| 2.8.8 | 检验检测机构应当对质量记录和技术记录的管理作出规定，包括记录的标识、贮存、保护、归档留存和处置等内容。记录信息应当充分、清晰、完整。检验检测原始记录和报告保存期限不少于6年。 | | □ | | □ |  |
|  | 70） | 检验检测机构的管理体系包含对记录管理的规定，记录应当信息充分、清晰、完整。记录管理内容包括记录标识、贮存、保护、归档留存和处置等。检验检测原始记录和报告保存期限不少于6年。 | | | | |
| 71）\* | 检测的原始记录应包含充分的信息，以确保该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现和追溯。记录应包括负责抽样人员、检测操作人员和结果校核人员的识别、特定检测项目分类识别等。 | | | | |
| 72）\* | 记录可存于不同媒体上，包括书面、电子和电磁。所有记录的存放条件应有安全保护措施，对电子存储的记录也应采取与书面媒体同等措施，并加以保护及备份，防止未经授权的侵入及修改，以避免原始数据的丢失或改动。 | | | | |
| 73） | 检验检测机构具备保存记录和相关文件的场所，该场所的环境设施及环境条件符合保存要求。 | | | | |
| 2.8.9 | 检验检测机构在运用计算机信息系统实施检验检测、数据传输或者对检验检测数据和相关信息进行管理时，应当具有保障安全性、完整性、正确性措施。 | | □ | □ | |  |
|  | 74） | 检验检测机构在利用计算机信息系统对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或者检索时，检验检测机构建立的管理体系文件包含保护数据完整性、安全性和不可伪造篡改的内容，防止未经授权的访问，确保检验检测数据、结果不被篡改、不丢失、可追溯。 | | | | |
| 75） | 检验检测机构在运用计算机信息系统实施检验检测、数据传输或者对检验检测数据和相关信息进行管理时，正确有效开展保障安全性、完整性、正确性的措施。 | | | | |
| 76） | 检验检测机构应当对所使用的自动化软件，包括信息化管理系统、数据采集系统、数据处理系统的正确性进行验证并保留相关活动记录。 | | | | |
| 77） | 检验检测机构建立的管理体系包含对计算机信息系统的数据保护、电子存储和传输结果规定的内容。 | | | | |
| 2.8.10 | 检验检测机构应当实施有效的数据、结果质量控制活动，质量控制活动与检验检测工作相适应。数据、结果质量控制活动包括内部质量控制活动和外部质量控制活动。内部质量控制活动包括但不限于人员比对、设备比对、留样再测、盲样考核等。外部质量控制活动包括但不限于能力验证、实验室间比对等。 | | □ | □ | |  |
|  | 78）\* | 检验检测机构建立的管理体系包含对数据、结果质量控制作出规定的内容。检验检测机构开展的数据、结果质量控制活动与其开展的检验检测工作相适应。  检验检测机构对检测结果进行监控时应综合考虑检测对象、项目/参数、样品基体及检测方法等的覆盖性，以确保并证明检测结果的有效性，同时还应考虑监控频率，并明确每项监控活动数据分析结果可接受准则。  对于非常规检测项目（方法），应加强对结果有效性的监控，确保检测结果的可靠性和准确性。 | | | | |
| 79） | 检验检测机构具有依据管理体系规定开展数据、结果质量控制活动的相关记录。 | | | | |
| 80） | 检验检测机构在开展数据、结果质量控制活动时，数据的记录方式便于发现其发展趋势，若发现偏离了预先目标，应当采取有效的措施纠正，防止出现错误的结果。 | | | | |
| 2.9 | 检验检测机构应当在资格认定的能力范围内出具检验检测数据、结果，并对其出具的检验检测数据、结果负责。 | | □ | □ | |  |
|  | 81） | 非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。 | | | | |
| 2.10 | 有关法律法规及标准、技术规范对检验检测机构的主体、人员、场所环境、设备设施和管理体系等条件有特殊规定的，检验检测机构还应当符合相关特殊要求。 | | □ | □ | |  |
| 结论 | 符合 □  基本符合 □  不符合 □ | | 备注 | 带“\*”条款为资格认定特定条款。 | | |